附件一：产品需求

| 序号 | 产品名称 | 产品需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免洗手消毒液 | 乙醇含量60-80%；含护肤成份。 |
| 2 | 多酶清洗剂 | 1、含三种以上酶（必须有蛋白酶，脂肪酶，淀粉酶） 2、可适用手工清洗，半自动化清洗，全自动化清洗 3、能够去除生物膜 4、不含有任何挥发性的成分，不含色素 5、使用比例最高可达1：1000 6、无泡，易漂洗，无残留 7、不含氨三乙酸 8、包装的口径符合清洗机通用的大口瓶 9、可生物降解，对环境无污染 10、如为原装进口产品，需提供报关证明 |
| 3 | 机用碱性清洗剂 | 1、可灭活朊毒体 2、可去除生物膜 3、不含氨三乙酸 4、可防止硅酸盐沉积 5、去除各种有机污染物能力强，无腐蚀，易漂洗，不残留。 6、原液密度大于1.4g/立方厘米 7、包装的口径符合清洗机通用的大口瓶 8、无异味，可生物降解，对环境无污染 9、任何水质不影响清洗剂的效能 10、碱性清洗剂中不含酶，不含苛性碱（例如：KOH，NaOH），无需中和 11、如为原装进口产品，需提供报关证明 |
| 4 | 润滑剂 | 1.适用于手术器械机械清洗时终末漂洗阶段的上油润滑或手工润滑。 2.可有效渗透至器械关节，并在器械表面形成保护膜，防止生锈。 3.无毒中性配方不腐蚀器械。 4.水溶性保证蒸汽灭菌不受影响。 |
| 5 | 除锈剂 | 有效去除器械的锈斑及污垢等无机残留物。 |
| 6 | 洗手液 | 用于手部卫生、皮肤清洁 |