附件二：参数要求：

自助机

| 序列 | 产品名称 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、控制部分 |  |  |
| 1 | 21.5寸触摸屏 | 定制全尺寸，纯平面工艺，无折角，21.5寸电容10点触摸屏，抗光、防爆、抗震触摸响应速度: <3ms；触摸点数：完全无死角真10点触控；触摸精准度：<99%;触摸次数: 任何一点可承受大于7000万次的触控。 |
|  | LED液晶屏 | 显示尺寸：21.5”LED,分辩率:1920*1080,点距:0.264mm,亮度:350cd/m2及以上,对比度:10000:1以上(动态);可视角度(水平/垂直(175/175),响应时间:≦5ms。 |
| 2 | 控制主机 | - Intel I3 -6100以上CPU/Intel工控主板/内存不低于4G、固态硬盘容量不小于128G/长城350W电源/集成网卡、显卡/接口部份：串口：6个；USB口：8个；网络100/1000M口：1个 |
| 3 | 机柜 | 材质：全钢数控机床制造（冷轧钢板），防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理，表面处理：喷塑工艺，线缆进出：进出口在底后部，提供电源 |
| 二、功能模组部分 |  |  |
| 4 | 电子票据打印机 | 得实300点A4工业切刀打印模组，提供SDK开发包 |
| 5 | 二维扫描模块 | 7980/4200二维码模块，支持一维码，电子医保凭证，提供SDK开发包 |
| 6 | 医保卡读卡器 | 德卡Z90三合一读卡器 |
| 三、软件 |  |  |
| 7 | 财政电子票据 | 与浙江省医疗电子票据平台接口调用，符合V1.34规范 |
| 8 | 院内电票管理 | 与院内电子票据管理软件接口调用，符合最新国家横板票规范 |
| 9 | 院内HIS接口 | 与院内HIS,LIS,病理,放射等系统信息接口调用 |
| 四：配件部分 |  |  |
| 10 | 线材布线槽 | 强弱电分流走线，外露线材全部绕线，并对于扎钉绊线,美观、安全。 |
| 11 | 扬声器 | 内置高保真防磁立体声扬声器，频响：100Hz-20KHz，安装在机柜内部。 |
| 12 | 弱电电源 | 新星CMG-H150D12G+24-M 24V6A5V5A |
| 13 | 漏电开关 | 漏电开关 正泰NXBLE 2P 10A |
| 14 | 时控开关 | 卓一开关 |
| 15 | 底部专用轮 | 底部轮子，前面两个带刹车，后面不带刹车，高度为60MM*8个 |
| 16 | 丝网印刷 | 按客户的要求丝网印刷客户的LOGO |
| 五、服务部分 |  |  |
| 17 | 运输费用 | 含运费 |
| 18 | 保质期 | 整机质保叁年，易耗品质保壹年（打印设备） |
| 19 | 服务模式 | 第二个工作日上门服务，紧急状态2小时上门服务 |
| 排队叫号系统 |  |  |
| 序列 | 产品名称 | 配置参数 |
| 1 | 排队取号机 | 排队叫号管理软件，17寸显示器，17寸红外防尘防暴触摸屏，T532热敏打印机，工控级主机（酷睿I3双核,4g内存,64g固态硬盘)，流线型机柜，内置语音软件，功放，喇叭 |
| 2 | 无线发射模块 | 配套取号机使用 |
| 3 | 窗口屏 | φ3.75 LED 8汉字单色点阵，叫号时显示服务序号，定制铝型材制作，表面覆膜柔光、防反光处理，无线型 |
| 4 | 呼叫器/软件 | 用于柜员呼叫顾客用，其主要呼叫功能有：顺呼、复呼、选呼、暂停、转移、换队等，同时屏幕实时显示当前队列、等候人数、登录状态和呼叫状态。呼叫器预留服务评价接口，无线型。 |
|  |  | 服务部分 |
| 5 | 运输费用 | 含运费 |
| 6 | 保质期 | 整机质保叁年，易耗品质保壹年（打印设备） |
| 7 | 服务模式 | 第二个工作日上门服务，紧急状态2小时上门服务 |
| 签到机 |  |  |
| 序列 | 产品名称 | 配置参数 |
| 1 | 签到机 | 排队叫号管理软件，17寸显示器，17寸红外防尘防暴触摸屏，T532热敏打印机，主机（酷睿I3-6100以上,4g内存,128g固态硬盘)，流线型机柜，内置语音软件，功放，喇叭 |
| 2 | 无线发射模块 | 配套取号机使用 |
|  |  | 服务部分 |
| 3 | 运输费用 | 含运费 |
| 4 | 保质期 | 整机质保叁年，易耗品质保壹年（打印设备） |
| 5 | 服务模式 | 第二个工作日上门服务，紧急状态2小时上门服务 |