## Sheet1
遂昌县人民医院迁建工程—弱电智能化工程专项检测市场调研报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一、综合布线系统（含数字电视系统）全院福禄克检测
1 | 双绞线缆测试 | 1、测试类别：测试、记录、完成测试报告。 2、测试内容：4对双绞线缆 3、出具第三方具备法律效力的检测报告 | 11000 | 链路 |  |  | 单条链路检测费用不超过10元（含）
2 | 光纤测试 | 1、测试类别：测试、记录、完成测试报告。 2、测试内容：光纤 3、出具第三方具备法律效力的检测报告 | 3500 | 链路 |  |  | 单条链路检测费用不超过11元（含）
二、无线覆盖检测
3 | 无线覆盖测试 | 对无线网络的性能、覆盖能力、可靠性、功能性、兼容性进行测试或验证。出具第三方具备法律效力的检测报告 | 1 | 项
三、机房工程检测
4 | 机房工程检测 | 机房工程需通过CQC9218-2015增强级（A级）或CQC1313-2017标准级（B级）认证，检测范围涵盖供配电、空调、安防等全子系统，并出具第三方具备法律效力的检测报告。检测机构需为CQC签约实验室。 | 1 | 项
报价说明：①所列数量仅供参考，最终以实际发生量为准； ②承包人须注意：报价应包含所有相关费用，发包人不再另行支付； ③承包人应在报价中综合考虑因缺陷处理产生的全部费用； ④最高报价限额为25万元（含），双脚线缆和光纤测试按实际量结算，但最终结算价不得超过对应最高限价，请报价人充分评估。
报价单位（盖章） |  |  | 联系人及 电话
时间：